中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触发信号扇出模块 | （1）模块功能：将同步触发信号1分16路扇出 （2）信号类型：方波，占空比50% （3）信号频率：1kHz-100kHz （4）信号输入：1路光信号，接口为HFBR-2412TZ；1路电信号，3.3V TTL，接口为SMA；两类信号输入互为备份 （5）信号输出：16路光信号，接口为HFBR-1414TZ；16路电信号，3.3V TTL，接口为SMA；两类信号输出互为备份 （6）机箱规格：19英寸标准机箱 数量：12台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点。 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后支付合同尾款。 验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标。 保修及售后服务： 产品质保期为 24 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：