中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯光纤 | 连接端子; 光纤长度; 参数标准; 数目; 备注. MPO-MPO/8芯; 2500m; OM4多模; 1套; 需要带软铠保护层，光模块波长850nm，需要在施工布线后，厂家提供现场熔接连接端子并进行测试的技术支持，端子数40个. MPO-LC/8芯; 70m; OM4多模; 50件; 需要带软铠保护层，LC端分支长度3米，光模块波长850nm，需要等长. 5m; OM4多模; 25件; LC端分支长度2米，光模块波长850nm，需要等长. ST-ST; 350m; OM4多模; 10件; 需要带软铠保护层，接口HFBR-2412TZ/HFBR-1414TZ，需要等长. 70m; OM4多模; 20件. 6m; OM4多模; 170件; 接口HFBR-2412TZ/HFBR-1414TZ，需要等长. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后45天内将货物送达至甲方指定地点。 付款方式：合同签订后付款50%，货到验收后凭发票报销支付尾款。 验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告。 保修及售后服务：产品质保期为 24 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：