技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子束蒸发源 | 加热丝灯丝电流: 4.5A 高压（最大）: 2KV 高压发射电流: 200mA 带PID控制： 包含 靶材: 0.25cc，坩埚 法兰尺寸: DN40CF 烘烤温度: 150℃ 内置水冷模块：包含 挡板： 手动Ta挡片 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：