中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	示波器
	4通道，同时工作时都能达到10Gsps采样率，12bit分辨率，2G带宽，EPICS IOC稳定运行，5台；
数量：5台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后10个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：厂家提供出厂校准报告
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：产品质保期为  24  个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
