中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子干燥柜 | 1、内部尺寸≥1100×650×1600(mm)； 2、湿度范围：20 %-60 %RH（可设置）；湿度误差：± 3 %RH； 3、可测温，温度误差± 1℃； 4、电子降湿，无消耗品；无需气源，不排水； 5、门上为防暴钢化玻璃； 6、其中一台电子干燥柜加氮气模块。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后一个月内交付五套干燥柜，另外五套干燥柜2025年12月31日前交付。 付款方式：合同签订后预付50 %；全部交付验收合格后付尾款50 %。 注：以上第2次付款前，乙方须向甲方提供100%合同价款的正规增值税专用发票。 验收指标及验收要求：厂家需提供出厂合格证。 保修期：厂家对其所提供设备的免费保修期至少1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：