| 名称 |  | 数量 | 截面形状和尺寸 | 材料 | 长度mm | 技术参数 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异型真空管道镀膜样件 | 小段插入件真空盒 | 3根 | 椭圆截面，22 x 7.3 mm | 6063-T6 | 400 | 漏率小于2E-10mbar.L/S |  |
|  | 长段插入件真空盒 | 3根 | 椭圆截面，22 x 7.3 mm | 6063-T6 | 4300 | 漏率小于2E-10mbar.L/S |  |
|  | 前室真空盒 | 1根 | 圆截面尺寸26mm，前室上下面距离8mm | 316不锈钢 | 1300 | 漏率小于2E-10mbar.L/S；相对磁导率不大于1.02 |  |

技术指标及商务要求响应表

公司名称（盖章）：

日期：