技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	波带片
Zone Plate Parameters
		Outer Diameter
	
	150
	300
	1000

	Inner Diameter
(no zones)
	
	N/A
	N/A
	400 (4μm thickness Au Block)

	Minimum Period (Two Zones)
	
	80
	
	

	Outermost Zone Width
	
	40
	30
	200

	Zone Material
	
	Electroplated Ni
	Electroplated Ni
	

	Zone Height
	
	230 +/-10%
	
	

	Duty Cycle
	
	1:1
	
	

	Number of Zones
	
	937
	2499
	1250

	Suggested Energy Range
	keV
	0.28-0.8
	0.28-0.8
	0.28-0.8

	Support Membrane Material
	
	Si3N4
	Si3N4
	

	Support Membrane Thickness
	
	0.1
	0.1
	

	Support Membrane Size
	
	0.2×0.2
	0.2×0.2
	

	Support Silicon Frame Size
	
	0.6×1.5
	0.6×1.5
	

	Central Stop Diameter
	
	N/A
	N/A
	

	Central Stop Height/Material
	
	N/A
	N/A
	

	Energy
	keV
	0.56
	0.56
	0.6
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