中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空管道及支架 | 机械真空泵组，泵抽速30m³/h，包含真空管道L1（长度5400mm），真空管道L2（长度3400mm），真空管道L3（长度3400mm），真空管道L4（长度1600mm），真空管道L5（长度11400mm），真空管道L6（长度5400mm），真空管道L7（长度1900mm），真空管道L8（长度2900mm），真空管道L9（长度600mm），ISO63法兰，管道规格54×2mm，预留KF40接口，漏率优于1.0E-10Pa*m³/s；管道需配置可调管道支架；配置真空测量设备，包括真空规，真空计，以及真空规连接三通，卡箍，密封圈等（管道长度及放置位置可能会微调）。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后支付30%合同款，货到验收合格且收到全额发票后付清尾款。 验收指标及验收要求： 厂家出具产品检验合格证，现场完成验收。 保修及售后服务：质保期1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：