技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁铁 | 螺线管电磁铁： 内径：300mm 高度：600mm 磁场分布：中心轴线最高磁场不小于1000高斯；边缘轴线尺寸不小于750高斯 冷却方式：风冷，能连续工作24小时以上 电源1： 60V 50A；数字电源，能够通过RS232/485通讯协议对其进行状态采集和参数设定。 电源2： 60V 20A；数字电源，能够通过RS232/485通讯协议对其进行状态采集和参数设定。 线缆： 不小于15米 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：