中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光脉冲压缩器 | 1、输入脉冲宽度：1 ps； 2、输入光谱宽度：2 nm； 3、输入中心波长：800 nm； 4、输入能量：1 mJ@100 Hz； 5、输出脉宽：＜100 fs； 6、输出能量：＞500 μJ（@100 Hz）； 7、输出光谱宽度：＞20 nm。 数量：一套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：收到预付签订后6个月内。 付款方式：合同签订后支付合同总额的40%，阶段性检查合格后支付合同总额的30%，货到验收合格后支付合同尾款。 验收指标及验收要求： - 输入脉冲宽度：1 ps； - 输入光谱宽度：2 nm； - 输入中心波长：800 nm； - 输入能量：1 mJ@100 Hz； - 输出脉宽：＜100 fs； - 输出能量：＞500 μJ（@100 Hz）； - 输出光谱宽度：＞20 nm。 阶段性检查要求：完成产品设计方案并完成脉冲压缩器的腔体搭建。 保修及售后服务：12个月内保修，48小时内（工作日）响应，保修期内需方在正常使用情况下，供方提供免费维修维护。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：