中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械泵 | 国家同步辐射实验室的各实验站需要在超高真空状态连续运转并对用户开放。 超高真空状态的维持需要各种真空泵，由于设备运行是二十四小时连续工作，且工作环境具有一定的辐射，因此，需常备各型备品备件及时更换，保证设备可持续良好运行。 根据以上要求，本次拟采购的设备具体为: 1，涡旋干泵（数量：1台）：抽速大于10m3/h，极限真空优于0.01 mbar;含气镇结构;运行噪声低于55dB;配国标电源接口，含220V电源线。 2，涡旋干泵（数量：1台）：抽速15m3/h，极限真空优于0.01mbar;含气镇结构;运行噪声低于55dB;配国标电源接口，含220V电源线。 3，多级罗茨泵（数量：1台）：抽速大于25m3/h，极限真空优于0.03 mbar;含气镇结构;运行噪声低于55dB;配国标电源接口，含220V电源线。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后9个月。 交付进度：一次性交付 付款方式：采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。 验收指标及验收要求：测试泵的抽速、极限真空及平稳运行时的噪音数值。 保修及售后服务：验收后一年时间提供免费质保；如设备有问题48小时内售后到达现场检测。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：