技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接炉水机组 | 风冷一体式工业冷水机组，制冷量 86KW，总功率 29KW，流量 14.5m3/h，扬程 20m，水箱 270L,过流部件 及管路为 304 不锈钢材质。 供货期：合同签订后3个月内 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：