中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集卡 | 该采集卡具体参数如下： 1、12bit及以上 ADC采集卡，双通道，每通道4GS/s采样速率； 2、模拟带宽2GHz, 采样量程在500mV和1V可选可切换； 3、高精度采集，时钟精度达15ps； 4、采集卡上配置内存4GB，采集软件配置质谱信号累加功能，例如选取高于阈值的数据进行累加，同步采集输出功能； 5、采集软件配置寻峰功能，信噪比大于阈值的信号峰，可同步输出列表； 6、固件支持多功能算法，例如基线均衡功能，噪声抑制功能，采集数据抽取功能，后续根据需求，支持远程升级功能； 7、采集卡支持外部脉冲触发，配置数据采集触发延迟功能； 8、驱动支持Windows, Linux, Labview, Matlab等； 9、配套软件有完整的质谱采集调试界面，有完整的例程代码，编程语言支持C/C++/C#/Labview/Java。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订之日起9周内。 交付进度：合同签订之日起9周内将货物送达指定地点。 付款方式：二选一 1、合同签订后预付合同总额的30%，设备到货并调试验收合格后，支付合同尾款。 2、信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。 验收指标及验收要求：1、产品合格证；2、厂家提供数据手册文档；3、货到后采购人测试确认。 保修及售后服务：5年质保期 其它： - 供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数； 中标供应商在询价结束后五天内、合同签订前，免费提供样机给采购人进行测试验证。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：