技术指标及商务要求响应表

|  | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子泵、规管等一批 | 分子泵 | Hipace80Neo DN63CF，带控制器，连接线5m，风冷 |  |  |
|  | 分子泵 | Hipace80Neo DN63CF，带控制器，连接线3m，风冷 |  |  |
|  | 分子泵 | Hipace80Neo DN63CF-F，包含CF63护网，控制器Omnicontrol，带2个末端和RS485的连接线3米，风扇，破空阀，油棉 |  |  |
|  | 分子泵 | Hipace700 with TC400 DN 160 CF，带控制器，连接线3m，风冷 |  |  |
|  | 分子泵 | Hipace700 with TC 400 DN 160 ISO-K，带控制器，连接线3m，风冷 |  |  |
|  | 分子泵组 | Hicube80Eco DN 63 CF-F, MVP 015-2 |  |  |
|  | 分子泵 | Hipace300M 磁悬浮DN100CF，带控制器，连接线7m，风冷 |  |  |
|  | 分子泵 | Splitflow310 包含控制器，带2个端口和RS485的连接线3米，风扇，破空阀，油棉 |  |  |
|  | 真空规管 | PKR361 DN40KF |  |  |
|  | 真空规管 | PKR251 DN40KF |  |  |
|  | 真空规管 | PKR251 DN40CF |  |  |
|  | 真空规管 | IKR060 DN40CF |  |  |
|  | 控制器 | TPG366 |  |  |
|  | 控制器 | TPG500 |  |  |
|  | 真空计测量插板 | CP300C10 |  |  |
|  | 真空计测量插板 | PE300DC9 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：