中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 束测时钟触发系统 | - 输入：2路lemo接口，电平标准LVTTL(3.3V)； - 输出：28路lemo接口，电平标准LVTTL(3.3V)； - 功能：每路输入进行1分14多路扇出得到输出信号； - 信号频率：1 Hz ~ 1 MHz； - 机箱尺寸：19英寸标准机箱，高度1U。 数量：21 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：甲方预付合同总金额的40%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的60% 验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标 保修及售后服务：设备质保期-现场安装验收合格后1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：