技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵Hipace 80 | 分子泵用于维持真空腔体的真空条件。 Hipace80 with TC110, DN63CF-F, PM P03 941(包含CF63护网PM 016 333，控制器DCU110 PM C01 820，连接线PM 061 351 -T，3m，风扇PM Z01 300，破空阀PM Z01 290，油棉PM 143 740) |  |  |
| 2 | 真空规管PKR251 | 真空规管用于测量真空状态。 PKR251, DN40CF-F, PTR26002 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：