技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率计及探头 | 1. 功率计具有双通道，可以同时测量两路信号； 2. 工作频率范围需要包括50 MHz 至 18 GHz信号； 3. 20 MSa/s 采样率支持对宽带信号进行可靠的连续测量和单次测量； 4. 具有时间选通和自由运行的功率测量功能； 5. 至少拥有8种预定义的无线配置（GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth、IS-95 CDMA、W-CDMA和cdma 2000）； 6. 测试功能：峰值功率、平均功率和峰均功率比测量； 7. 拥有至少5-MHz 视频带宽； 8. 校准系数、线性度、温度和带宽校正结果存储在 EEPROM 中； 9. 超快测量速度，仪器通过 GPIB ，校正读数每秒至少达到 1000 个 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：