中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双直线导轨以及角度旋转台 | 直线导轨：旋转台角度范围：30mrad 负载：15kg 台面尺寸：直径200mm~280mm：5μm2.重复定位精度 1 μm 定位精度 4μm 分辨率 1μm 直线度 +10um 行程 600mm /1000mm 载重 30kg 转台：分辨率(机械分辨，非电机分辨)及最小步进量应为1μrad；；旋转台角度范围：30mrad 负载：15kg；台面尺寸：直径200mm~280mm；径向跳动：5μm；轴向跳动：5μm |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：3个月 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额30%，发货前支付合同总额50%，验收合格收到全额发票支付剩余尾款 验收指标及验收要求： 直线导轨：旋转台角度范围：30mrad 负载：15kg 台面尺寸：直径200mm~280mm 5μm2.重复定位精度 1 μm 定位精度 4μm 分辨率 1μm 直线度 +10um 行程 600mm /1000mm 载重 30kg 验收要求：转台：分辨率(机械分辨，非电机分辨)及最小步进量应为1μrad；；旋转台角度范围：30mrad；负载：15kg；台面尺寸：直径200mm~280mm；径向跳动：5μm；轴向跳动：5μm 保修及售后服务： 1年保修 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：