中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率计 | - 功率计具有双通道，可以同时测量两路信号； - 频率范围需要包括：50 MHz – 18 GHz； - 功率测量范围需要包括：-30 dBm至20 dBm（平均功率）、-20 dBm至20 dBm（脉冲功率）； - 测量参数：平均功率，峰值功率等； - 功率测量精度：≤0.2 dB; - 视频带宽：≥1.5 MHz。 - 数量：2套（每套包含一台功率计主机和2个功率探头） |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月交付。 交付进度：合同签订后6个月交付。 付款方式：合同签订后预付合同总额的30%，货到验收后20个工作日内支付合同尾款。 验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明。 保修期：合同验收合格后的12个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：