中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 束损测量模块信号处理器 | - 8通道，根据ADC采样板卡性能确定板卡数目； - 采样率1GHz，支持外时钟触发采样； - 输入信号最大带宽>500MHz； - ADC位数14位，支持外触发阈值自触发。 - 集成EPICS IOC软件，运行Linux操作系统 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 合同签订后5个月到货。 交付进度： 一次性到货。 付款方式： 合同签订后付款50%； 验收合格后付款50%。 验收指标及验收要求： 按照合同约定进行验收，验收指标需满足下列技术参数需求： - 8通道，根据ADC采样板卡性能确定板卡数目； - 采样率1GHz，支持外时钟触发采样； - 输入信号最大带宽>500MHz； - ADC位数14位，支持外触发阈值自触发。 - 集成EPICS IOC软件，运行Linux操作系统 保修及售后服务： 主机保修3年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：