中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPl和本地调试终端 | 主流品牌台式机： CPU:i9以上（含），‌核心架构‌：24核心以上（含），‌频率范围‌：基础频率2.0GHz以上（含），‌缓存配置‌：三级缓存36MB + 二级缓存32MB 以上（含）。‌‌‌制程工艺‌：I9以上（含）（10nm Enhanced SuperFin）。‌内存支持‌：通道DDR5以上（含），最大容量128GB。 主板： Q670芯片组或更高，支持DDR5内存、PCIe NVMe硬盘等硬件标准；接口：USB2.0 USB3.0 Type-C接口 M.2 SSD接口 3.5寸HDD硬盘插槽，RJ45千兆有线网口，PCI插槽等； 内存：128GB以上（含），‌内存类型‌：DDR5 ‌主频‌：4800MHz以上（含）； 硬盘：双硬盘,250GB以上（含）固态硬盘+2TB以上（含）机械硬盘； 显卡： UHD Graphics以上（含），支持多显示器输出（2个及以上），多显示接口输出（2种及以上，必须包括DP和HDMI）； 机箱：易拆，可免工具拆卸； 显示器：QHD双屏，27寸尺寸以上（含），分辨率：2560 x 1440 @ 120 Hz 以上（含），多输入接口：至少包含DP+HDMI。 数量：10套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：本合同签订后，甲方将提前30日向乙方发出供货通知。乙方收到通知后，须在该期限将货物送达指定地点。 交付进度和付款方式：甲方首期支付合同总价50%的预付款；待货到通过验收提供产品合格证后，30日内支付剩余50%尾款。 验收指标及验收要求：提供设备产品合格证书。 保修及售后服务：整体质保期为项目最终验收合格之日起 24个月。保修期内，因产品质量或施工问题导致的故障，乙方提供免费维修或更换。故障发生后，乙方需在2小时内响应，24小时内派人员到场处理。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：