中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	国家同步辐射实验室配套工程环评验收及退役检测

	国家同步辐射实验室配套工程主要建设内容包括：工艺设备和平台设施采购和安装，新建综合测试大厅、加速器测试大厅、车间、综合科研楼、生活服务楼、110kV变电站等，配套建设室外总体、供配电等其他附属工程。
加速器测试大厅：由加速器测试装置大厅、速调管走廊、激光洁净室、电源间、控制室等组成，主要用于电子加速管老炼。老炼的周期：5套微波功率源运行，同时老炼10只加速管；预计每批加速管需要老炼1个月，40只加速管通过4个批次全部老炼完成。
根据《射线装置分类》的规定，本项目属 II 类射线装置。根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求，需对本项目进行环评验收。
加速管老炼平台在完成老炼工作后，所有加速管将移至合肥先进光源注入器进行安装，加速器测试大厅将用于超级陶粲装置关键技术攻关项目束流测试平台（STCF-BTP）的安装，因此在加速管老炼平台结束老炼工作后需进行退役检测。
技术参数要求：
	名称
	服务内容及要求
	采购数量

	国家同步辐射实验室配套工程环评验收
	报价人应在两个月内完成该项目环评验收所有检测项目、出具CMA检测报告，完成环评验收报告，并通过专家评审会，协助备案，并提供完整档案。（检测项目包含但不限于：不同区域外照射（γ+中子）、气溶胶（7Be、14C、3H、22Na、总α/总β活度浓度）、土壤（7Be、22Na、总β活度浓度）、循环冷却水/地表水（3H、7Be、14C、22Na、总α/总β活度浓度）、噪声、废气（非放）等）
	1

	国家同步辐射实验室配套工程退役检测
	报价人应在加速管老炼平台结束老炼工作后，在15个日历日内完成退役检测出具CMA检测报告，协助备案或备查，并提供完整档案。（检测项目包含但不限于：不同区域外照射（γ+中子）、表面污染等）
	1


报价人资格要求：
1）具有独立法人资格的机构，实施本项目不超出其经营范围；
2）报价人须符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》中第九条要求；为《环境影响评价信用平台》注册和正常公开的环评单位，且未被列入限期整改名单或环境影响评价失信黑名单；
3）项目负责人应为报价单位全职人员，具有环境影响评价工程师职业资格证书；在《环境影响评价信用平台》注册和正常公开，且未被列入限期整改名单或环境影响评价失信黑名单；
4）报价人近五年内（以收到本询价函为截止日期计算），完成过核技术利用建设项目环评验收证明材料一项，业绩证明材料为合同文件、该合同所对应的验收报告简本及专家评审意见。

必要的技术要求：
1） 报价人应组成技术力量强、经验丰富的技术、管理人员组成工作团队，要制订和建立严格的质量保证措施和管理制度，确保报告等按时、按质完成。
2）报价人编制报告、文件时应严格执行国家的有关政策、规定和技术标准、规范；报价人编制报告、文件应符合国家生态环境部、安徽省生态环境厅审批审评环评验收材料的质量和深度。

	
	

	2
	商务条款
	交货期：
委托方提供工作所需资料后，报价人应在两个月内完成该项目环评验收所有检测项目、出具CMA检测报告，完成环评验收报告，并通过专家评审会，协助备案，并提供完整档案；报价人应在加速管老炼平台结束老炼工作后，在15个日历日内完成退役检测、出具CMA检测报告，协助备案或备查，并提供完整档案。
验收指标及验收要求：
完成符合环保规范要求的该项目环评验收所有检测项目、出具CMA检测报告，编制完成符合环保规范要求的环评验收报告，并通过专家评审会，协助备案，完成并提供完整档案；完成符合环保规范要求的该项目所有退役检测项目、出具CMA检测报告，协助备案或备查，完成并提供完整档案。
付款方式：
合同签订后付预付款（合同总金额的50%）；合同全部执行完成，并按要求提供所需完整档案，付尾款（合同总金额的50%）。
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