技术指标及商务要求响应表

|  | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涡旋干泵、分子泵机组等一批 | 涡旋干泵 | 峰值抽速15.1m3/h,极限真空0.7Pa，漏率1*-6 mbar*l/s，最大连续入口压力200mbar |  |  |
|  | 全量程规和真空计 | 测量范围：1*103~1*10-9 mbar, 电缆接口RJ45，供电电压范围14.5-36V |  |  |
|  | 电磁隔离阀 | 控制气路开启和断开 |  |  |
|  | 干式涡旋泵 | 抽速35m3/h，极限真空1pa,漏率1*-6 mbar*l/s，RS232/RS485 |  |  |
|  | 干泵密封圈 | 密封气体用 |  |  |
|  | 电磁隔离阀 | 氮气抽速：730 l/s，氦气抽速820 l/s极限真空： <6E-10mbar 60i极限真空3pa, 抽速60m3/h |  |  |
|  | 分子泵机组 | 峰值抽速60m3/h, 极限真空0.03mbar，排气法兰NW25，漏率小于1*10-6 mbar l/s |  |  |
|  | 多级罗茨泵 | 峰值抽速15.1m3/h,极限真空0.7Pa，漏率1*-6 mbar*l/s，最大连续入口压力200mbar |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：