中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检漏仪 | 1、对He抽速≥2.5L/s 2、氦气最小可检漏率（真空模式） ≤1*10-13 Pa*m3/s 3、氦气最小可检漏率（吸枪模式） ≤5*10-10 Pa*m3/s 4、最大测试压强≥25mbar 5、前级真空泵抽速：≥ 27m3/h，多级罗茨 6、语言：有中文模式 7、 接口法兰： DN25KF/DN40KF； 8、 电源电压： 220V，50Hz。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月。 付款方式：合同签订后全额付款。 验收指标及验收要求：按技术要求指标验收。 保修及售后服务：货到后，质保2年，本地售后服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：