中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐束团流强处理器 | ADC支持外时钟；采样率≥1Gsps；分辨率≥14bit；四通道sma输入 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：乙方于合同生效之日起180日内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：预付合同总金额的 80%，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方于 30 个工作日内付清尾款 验收指标及验收要求：按配置清单要求指标 保修及售后服务：产品质保期为24个月，时间自验收合格之日起计算 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：