中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	逐束团流强处理器
	ADC支持外时钟；采样率≥1Gsps；分辨率≥14bit；四通道sma输入
	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于合同生效之日起180日内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：预付合同总金额的 80%，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方于 30 个工作日内付清尾款
验收指标及验收要求：按配置清单要求指标
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：产品质保期为24个月，时间自验收合格之日起计算
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
