技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| BPM纽扣电极及Feedthrough | Feedthrough（裙边结构；针/纽扣材料TA1） 30件 Feedthrough（无裙边结构；针/纽扣材料TA1）6件 Feedthrough（裙边结构；针/纽扣材料Mo）6件 主要技术参数： 1．相对磁导率μ＜1.02； 2．耐压（纽扣/针和壳体）≥1000V（AC）； 3．耐温≥300℃（24h）； 4．电阻（纽扣/针和壳体）＞1E8Ohm（DC500V）； 5．电阻（纽扣和针）＜50E-3Ohm（DC）； 6．真空漏率＜2E-11mbar*L/s（He）； 7．Gap=250±30μm； 8．特性阻抗50±2Ω； 9．纽扣直径φ=6±0.03mm； 10．关键尺寸：φ=8（0/-0.03）mm；φ=9（0/-0.08）mm；L=17.5（0/-0.03）mm； |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：