中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学补偿元件 | 光学补偿元件1技术参数:1）基板尺寸：L：152.4±0.5mm、W：152.4±0.5mm、H：6.35±0.2mm；2）区域1：将平面波前转化为柱面波前， F数为1.66；区域1 的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；3）区域2：将平面波前转化为柱面波前， F数为12；区域2 的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；4）1级透过率：＞30%（632.8nm）；5）对准区域：干涉仪准直光束相对区域1有10°倾斜，相对区域2有15°倾斜，利用对准区域实现对准。 光学补偿元件2技术参数:1）基板尺寸：L：152.4±0.5mm、W：152.4±0.5mm、H：6.35±0.2mm；2）补偿元件的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；3）测试区域：将平面波前转化为柱面波前，柱面焦距为123.6mm，F数为3.2；4）对准区域：干涉仪准直光束测试区域有9.7°倾斜，利用对准区域实现对准；5）1级透过率：＞30%（632.8nm）。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：2个月 交付进度：一次性交付 付款方式:签订合同后支付合同总价20%，验收合格后支付合同总价的 80% 验收指标及验收要求： 光学补偿元件1技术参数:1）基板尺寸：L：152.4±0.5mm、W：152.4±0.5mm、H：6.35±0.2mm；2）区域1：将平面波前转化为柱面波前， F数为1.66；区域1 的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；3）区域2：将平面波前转化为柱面波前， F数为12；区域2 的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；4）1级透过率：＞30%（632.8nm）； 光学补偿元件2技术参数:1）基板尺寸：L：152.4±0.5mm、W：152.4±0.5mm、H：6.35±0.2mm；2）补偿元件的0级面形（透射波前）：PV＜λ/10（λ=632.8nm）；3）测试区域：将平面波前转化为柱面波前，柱面焦距为123.6mm，F数为3.2；4）1级透过率：＞30%（632.8nm）。 保修及售后服务： 1年保修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：