中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任意波形发生器和信号源 | 射频信号源： - 数量：1； - 最大输出频率≥6 GHz； - 输出功率动态范围≥60dBm； - 支持外部时钟源锁相功能； - 相噪典型值＜70dBc/Hz@500MHz 任意波形发生器： - 数量：1台； - 信号带宽≥1 GHz； - 采样率≥2.5Gsps； - 位数≥14bit； - 输出幅度范围≥3Vpp@1Hz~1MHz - 四通道且支持独立输出； 7、支持信号调制功能 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：甲方预付合同总金额的40%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的60% 验收指标及验收要求：提供产品合格证 保修及售后服务：设备质保期-现场验收合格后1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：