中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量网络分析仪 | 4通道，频率范围100kHz～8.5GHz，输出功率不低于10dBm，动态范围大于100dB，N型端口，包含2个端口数的电子校准件，包含4根长度0.6米以上的N转3.5mm端口的电缆 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后10周内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的80%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的20% 验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或测试报告 保修及售后服务： 自验收日起质保3年，质保期内若发生质量问题，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担。乙方需提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：