中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务要求供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空检漏仪 | 氦气（He）抽速：≥2.5L/s； 前级泵抽速：＞25m3/h，多级罗茨干泵，绝对无油无粉尘； 最小可检漏率：<5E-12mbar•L/s； 最大可检压强：≥15mbar； 操作界面语言：支持中文模式； 接口法兰：DN25KF/DN40KF； 电源电压： 220V，50Hz。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内。 付款方式：进口合同签订后全额付款，国内采购合同分期付款（合同签订70%，到货验收合格后30%）。 验收指标及验收要求：验收指标与要求同“规格和技术参数”部分要求。 保修及售后服务：保修期2年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：