中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备及人员物联网管理系统 | 1、项目概况： 同步辐射国家实验室储存环大厅移动设备种类繁多，每种设备都有其特定的使用场景和技术要求，设备的多样性导致管理复杂度增加，需要制定针对性的管理制度和操作流程；对于设备分布不清晰、查找不方便的痛点，通过建设移动设备智能监控管理系统，利用物联网技术、定位技术等创新应用技术，对设备做权限管理，确保专业设备由专业人员操作使用；同时实时监测设备分布状态，方便调度查找，提高设备管理的效率和准确性。 同时，实验室中存储的备品备件种类多，数量大，每种备件都有其特定的用途和存储要求。对于库房内的备品备件，当前仅采用门禁的方式控制人员进出，由于备件出入库频繁，库存数据容易出错，导致仓库管理员无法准确掌握库存情况；在周期性盘点过程中，多种备件的管理需要耗费大量的人力和时间，且容易出错。库存不准确可能进一步影响采购、维修等决策的制定和执行，进而会影响实验作业效率。通过建设资产盘点管理系统，实现备件信息的出入库实时更新和准确记录，同时在周期性盘点过程中可一键盘点当前库存情况，通过与出入库数据记录比对，实现库房备品备件的高效、精细化管理。 实验室除了科研实验人员外，物业人员也是实验室组织架构的重要角色之一，其工作效率直接影响科研实验效率，其工作质量的优劣对实验室管理和后勤安全保障工作都会产生重要影响，但目前缺少系统化、流程化的实验室物业人员管理方案。拟建设人员定位管理系统，利用物联网技术实现人员分布、移动路线/轨迹实时查看，便于协助科研实验人员解决实验过程中遇到的问题，提供必要的支持和帮助，同时对于巡更检查人员的基于定位技术达到智能化巡更。 2、项目需求详见询价单 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 1、交货期 合同签订之日起40天内。 2、交付进度 - 阶段; - 周期; - 工作内容. - 准备阶段; - 10天; - 包括设备生产、 - 发货、现场实施 - 环境确认等工作. - 实施阶段; - 20天; - 包括设备安装事 - 宜沟通、硬件设 - 备安装调试、软 - 件平台部署等工 - 作. - 上线试运行; - 5天; - 设备及平台上线 - 及联调，并投入 - 试运行. - 培训、验收; - 5天; - 用户对系统的操 - 作、维护相关培 - 训，提供验收资 - 料并双方确认验 - 收. 3、付款方式： 合同签订后20个工作日内，预付付合同金额的30%；系统上线后经双方确认验收合格之日起并采购人收到发票后20个工作日内，支付合同尾款。 4、验收指标及验收要求： - 根据采购需求技术指标确认软件产品满足规定的功能需求、数量等要求，并归档软件相关技术文档（需求说明书、设计说明书、使用说明书）、维护手册等文档资料，提供的产品和服务等不侵犯第三方的知识产权，。 - 设备经过试运行，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许中标人更换或进行修复。在全部达到项目要求时，由采购人组织对本项目进行验收，设备质保期自验收合格之日起算。 5、阶段性检查要求： 满足交付进度各阶段安排。 6、保修及售后服务： 质保期自验收合格之日起不少于3年，范围包括所有设备及服务，期间涉及相关软件免费升级维护。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：