技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞行时间质谱 | 1.质量分析器长度：1米 2.离子传输电源：7路，-200V~200V 3.离子探测器：集成式MCP组件，-1200V~-2200V 4.质量分辨：5000（M/z=219，TDC采集卡） 5.质量范围2-1000 amu （实测样品最高质量数>600amu，样品为全氟三丁胺PFTBA） 6.检出限：毛细管进样电子轰击源电离检出限约为1 ppb |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：