中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漫反射附近及控温仪和漫反射原位反应池 | 温度范围:室温-500℃，控温精度;±1℃;压力范围;达到 1.5MPa |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期:合同签订后三个月内。 交付进度:一次性交付。 付款方式:合同签订后预付合同总额的80%，验收合格后支付 20%。 验收指标及验收要求:提供出厂检测报告，需要包含温度范围:室温-500℃，控温精度:土 1℃;压力范围:达到 1.5MPa 等指标。 质保期：一年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：