技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空腔体及附属调节机构 | 1.水冷泵站光阑离子泵站组件Ⅱ 2.韧致辐射屏蔽装置（不含铅块） 3.离子泵站腔体 4.泵站支撑（离子泵站组件Ⅱ） 5.镜箱真空室 6.后置镜箱支撑调节组件 （后置镜箱底座组件21S51-00） 7.反射镜2调节组件 8.镜架支撑波纹管 9.光斑检测组件 10.花岗岩平台底座组件 （后置镜箱底座组件21S56-00） 11.前置镜位置切换导向机构 12.正弦拉杆固定组件 13.清洗电极组件 14.磁力扳手 15.正弦导出管 商务要求： - 交货期：合同签订后8个月内。 - 质保期：要求供应商提供不短于一年的免费质保，期间非人为因素导致的设备故障，由供应商负责维修并承担所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）；质保期结束后提供有偿服务。对于免费质保期内进行维修和更换的配件，延保一年。 - 售后服务：接到甲方要求后24小时内电话响应，48小时内提出解决方案。如需现场解决，技术人员72小时内到达现场。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：