技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转线圈数据采集器 | （1） 平移台控制器：control Newport xy stage, 8 slots, 6 diver cards, 2 cable between controller and stage. （2） 锁相放大器：Voltage noise: 5nV/√Hz; Dynamic reserve: 120 dB; 2ch in, 2ch out. （3） 导电环（Slip ring）：Brushless, 4 contact, resistance <0.1mΩ, noise<10nV, outer Dia:3". （4） 数字万用表：6 1/2 bit；Accuracy: 0.0025%; 20ch. |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：