技术指标及商务要求响应表

	
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	[bookmark: _GoBack]分子泵、规管等一批
	分子泵
	Hipace80Neo
DN63CF，带控制器，连接线5m，风冷
	
	

	
	分子泵
	Hipace80Neo
DN63CF，带控制器，连接线3m，风冷
	
	

	
	分子泵
	Hipace80Neo
DN63CF-F，包含CF63护网，控制器Omnicontrol，带2个末端和RS485的连接线3米，风扇，破空阀，油棉
	
	

	
	分子泵
	Hipace700 with TC400
DN 160 CF，带控制器，连接线3m，风冷
	
	

	
	分子泵
	Hipace700 with TC 400
DN 160 ISO-K，带控制器，连接线3m，风冷
	
	

	
	分子泵组
	Hicube80Eco
DN 63 CF-F, MVP 015-2
	
	

	
	分子泵
	Hipace300M
磁悬浮DN100CF，带控制器，连接线7m，风冷
	
	

	
	分子泵
	Splitflow310
包含控制器，带2个端口和RS485的连接线3米，风扇，破空阀，油棉
	
	

	
	真空规管
	PKR361
DN40KF
	
	

	
	真空规管
	PKR251
DN40KF
	
	

	
	真空规管
	PKR251
DN40CF
	
	

	
	真空规管
	IKR060
DN40CF
	
	

	
	控制器
	TPG366
	
	

	
	控制器
	TPG500
	
	

	
	真空计测量插板
	CP300C10
	
	

	
	真空计测量插板
	PE300DC9
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                               日期：
