中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞秒激光器 | - 中心波长：343±3nm - 平均功率：≥2W@200kHz - 功率稳定性：≤0.5% RMS (over12h@25℃) - 光束质量（M2）：≤1.2 - 能量稳定性：≤1% (pulse to pulse, 10min) - 重复频率：单脉冲-200kHz可调（200kHz整除） - 单脉冲能量：≥10uJ@200kHz - 脉冲宽度：≤700fs - 光斑圆度：≥90% - 光斑尺寸：2±1mm - 发散角：≤1mrad - 激光器采用分体式设计，激光头和电控箱分开，激光头尺寸：不大于90*38*14cm，电控箱尺寸：不大于51*49*14cm - 出光口高度：95-100mm - 冷却方式：水冷 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后支付合同总价的40%；货到验收合格后支付尾款。 验收指标及验收要求： 1、厂家提供参数测试报告；2、厂家提供操作手册； 保修及售后服务：12个月质保期 其他： - 1、供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数； - 2、供应商在询价结束后一周内、合同签订前，需提供报价同款样机进行验证测试。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：