技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵 | N2抽速不低于250L/s， 冷却方式可选水冷或风冷， 极限真空优于5E-7Pa 法兰接口为CF100 |  |  |
| 2 | 涡旋干泵 | 干泵极限真空优于2Pa， 自带气镇， 抽气接口为KF40， |  |  |
| 3 | 全量程规管 | 接口为CF35， 测量范围：常压至1×10 -8mbar |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：