中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线位置传感器 | 测量对象：金属丝线；测量方式：光学透过式或电容式； 测量对象尺寸：径0.05mm-1mm； 测量轴数：二维（垂直丝线方向）；测量范围：≥±3 mm；测量精度：±0.5 微米（多次平均）；采样周期：10Hz以上。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后60天内到货 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付100%货款 验收指标及验收要求：满足技术参数要求 保修及售后服务：1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：