中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨率数字万用表 | 分辨率不低于7位半；1M 个样点/秒的速度采样漏电流波形；直流电压灵敏度好于10 nV，1 年直流电压精度好于15个ppm；可以采用不同的连接方式，如GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI)；具备内部自动校准功能。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后一月内。 交付进度：合同签订后一月内一次性交付。 付款方式：货到验收合格后支付合同总金额的100%。 验收指标及验收要求:按照上述规格和技术参数相关指标进行验收。 阶段性检查要求:采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。 保修及售后服务:质保期不少于 12个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：