中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式长程面形仪系统防护罩 | 1、卧式长程面形仪系统防护罩净空间尺寸3.4 m*2.5 m*2.6 m； 2、墙壁厚度41 mm，材料为铝板（3 mm）+ 聚异氰酸酯(PIR)材料（35 mm）+ 铝板（3 mm）； 3、前后双开门（侧移门），前门两扇门上各带一扇可开合玻璃观察窗（滑轨窗户门）； 4、侧面墙壁上带一扇玻璃观察窗。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内交付。 付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订20%，到货验收合格后80%）。 注：以上第2次付款前，乙方须向甲方提供100%合同价款的正规增值税专用发票。 验收指标：防护罩净空间尺寸3.4 m * 2.5 m * 2.6 m，墙壁总厚41 mm。 保修期：厂家对其所提供设备的免费保修期为1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：