中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率放大器 | - 工作频率：2856 MHz； - 工作模式：连续波； - 最大输出功率：≥ 10 W； - 饱和状态输入功率：≤ 3 dBm； - 附加相位噪声：≤ 3 fs（@10 Hz~10 MHz积分范围）； 6. 1U标准机箱。 |  |  |
| 2 | 功率放大器 | - 工作频率：499.8 MHz； - 工作模式：连续波； - 最大输出功率：≥ 10 W； - 饱和状态输入功率：≤ 3 dBm； 5. 1U标准机箱。 |  |  |
| 3 | 功率放大器 | - 工作频率：100 MHz； - 工作模式：连续波； - 最大输出功率：≥ 10 W； - 饱和状态输入功率：≤ 3 dBm； 5. 1U标准机箱。 |  |  |
| 4 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月内。 交付进度：出厂测试合格后，整体交付。 付款方式：1.合同签订后预付合同总额的20%；2.货物到达甲方并测试合格后支付尾款。 验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。 保修及售后服务：3年免费质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：