中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 励磁脉冲放电柜 | 励磁脉冲放电柜输出脉冲电流波形为半正弦波；脉冲电流≥15 kA；脉冲宽度（半高宽）5±0.5 μs；脉冲前沿≤3.5 μs；重复频率50 Hz；脉冲幅度稳定度±0.5%（8小时测量）；充电峰值电压＜15 kV；时间抖动±20 ns。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后12个月内 交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式： 合同签订之日起1个月内完成励磁脉冲放电柜的方案、工艺设计并通过供应商组织的专家评审后，预付40%；货到验收合格后，采购方支付55%合同款，待联合调试（12个月）结束后支付5%。 验收指标及验收要求： 脉冲电流波形为半正弦波；脉冲电流≥15 kA；脉冲宽度（半高宽）5±0.5 μs；脉冲前沿≤3.5 μs；重复频率50 Hz；脉冲幅度稳定度±0.5%（8小时测量）；充电峰值电压＜15 kV；时间抖动±20 ns。其他指标根据双方审核通过的会签图纸进行验收。 阶段性检查要求： 在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。 保修及售后服务： 产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：