技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 射频清洗车 | 两路配气系统：每路含质量流量计，管路接头、阀门，最大流量400sccm，气体为氩气和氧气。 液氮杜瓦冷却除水系统：两路进气冷却除水，含阀门控制 射频电源系统：输出功率0~500W，频率13.56MHz。 全套系统集成在移动推车上。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：