中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务要求供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光靶探测片1 | - 材料：多晶金刚石； - 外形尺寸： 探测片1为圆形，直径2英寸(50.8mm±0.1mm)；探测片2为矩形，长*宽48 mm±0.1mm *38 mm ±0.1mm； - 厚度： 0.3mm±0.05mm； - 热导率：≥1400 W/m·K@25°； - 表面粗糙度：≤500nm（RMS)，正反两面； - 翘曲度：≤ 100μm； - 正面图形：激光打标，位于探测片中心；探测片1图形见图1；探测片2图形见图2； 图1 图2 |  |  |
| 2 | 荧光靶探测片2 |  |  |  |
| 3 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内； 交付进度：合同签订后3个月内一次性交付； 付款方式：合同签订后采购方预付合同总价的40%。货物到达采购方指定地点并经采购方验收合格后，支付合同总价的60%； 验收指标及验收要求：厂家提供出厂检测报告。 保修及售后服务：提供至少一年免费保修服务，并提供相应技术支持。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：