技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超高真空计 | 真空规 数量：3 测量范围下限≤2×l0-10 Pa，耐高温，耐辐射 控制器 数量：2或3 测量范围下限≤2×l0-10 Pa 连接线 数量：3 线长≥3米，耐烘烤 |  |  |

公司名称（盖章）：

日    期：