技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50MW数字化聚焦电源等 | 50MW数字化聚焦电源 35V/35A/6组输出;稳定度≤0.1%。 80MW数字化聚焦电源 250V/25A；稳定度≤0.1%。 50MW速灯丝及偏磁电源 220V/3A；稳定度≤1%。 80MW速灯丝及偏磁电源 110V/5A稳定度≤1%。 闸流管灯氢电源 10V/100A,10V/25A；稳定度≤0.1%。 备注：要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h；模拟24V开机信号输入；模拟故障信号输出（NPN型）。 速调管钛泵电源 5kV/1mA 备注：要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，模拟故障信号输出（NPN型）。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：