中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 4通道，同时工作时都能达到10Gsps采样率，12bit分辨率，1G带宽。 数量：3台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后5个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求：厂家提供出厂校准报告 保修及售后服务：产品质保期为 24 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：