中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 数量：1台 带宽≥ 3GHz，模拟通道数≥ 4； 单通道最高实时采样率≥ 20 GSa/s； 4通道同时打开最高实时采样率≥ 10 GSa/s； 存储深度≥500Mpts； 支持网页端实时获取数据 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后90天内。 交付进度：合同签订后3个月内交货。 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后支付尾款。 验收指标及验收要求：以厂家的出厂测试报告为准。 保修及售后服务：自验收日起质保2年以上。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：